CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập phòng thí nghiệm

Mã số mô đun: MĐ 20

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 83 giờ; Kiểm tra: 7(3) giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+.

- Tính chất: Thực tập phòng thí nghiệm là mô đun bắt buộc thuộc lĩnh vực kỹ thuật mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành gắn liền với thực tế

II. Mục tiêu mô đun:

    - Kiến thức:

- Liệt kê được các loại dụng cụ và chức năng của các loại dụng cụ trong PTN

- Trình bày được các bước trong phân tích các yếu tố thủy hóa, thủy sinh trong các ao nuôi thủy sản

- Mô tả các bước phân lập và nuôi sinh khối tảo

- Trình bày lại được các bước nuôi cấy và phân lập vi khuẩn

    - Kỹ năng

- Nhận dạng, phân biệt và sử dụng đúng các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm

- Thao tác thu mẫu, bảo quản mẫu, phân tích các yếu tố thủy hóa trong các ao nuôi thủy sản.

- Thao tác phân lập và nuôi sinh khối tảo

- Thao tác nuôi cấy và phân lập vi khuẩn

    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập khi phân tích các yếu tố môi trường nước, phân lập-nuôi sinh khối tảo, nuôi cấy-phân lập vi khuẩn trong điều kiện làm việc thay đổi, tự chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình.

- Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc phòng thí nghiệm trong các trang trại sản xuất.

- Đánh giá hiệu quả phân tích nước, nuôi sinh khối tảo, nuôi cấy-phân lập vi khuẩn, và kết quả thực hiện của nhóm

III.  Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm 1.1. Những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm 1.2 Các loại dụng cụ, thiết bị thí nghiệm 1.3 Kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm | 11 | 1 1 1 | 1 6 | 1 |
| 3 | Bài 2: Phân tích các yếu tố thủy hóa, thủy sinh trong các ao nuôi thủy sản 2.1 Pha hóa chất theo nồng độ phần trăm 2.2 Pha hóa chất theo nồng độ phân tử gram 2.3 Phân tích chỉ tiêu COD 2.4 Phân tích chỉ tiêu Oxy hòa tan 2.5 Phân tích chỉ tiêu CO2 2.6 Phân tích chỉ tiêu kiềm tổng 2.7 Phân tích thủy sinh | 39 | 2 2 2 1 1 1 1 | 7 6 4 5 2 2 2 | 1 |
| 4 | Bài 3: Nuôi sinh khối tảo 3.1 Pha môi trường dinh dưỡng Walne 3.2 Vệ sinh bể và xử lý nước 3.3 Nuôi sinh khối | 33 | 1 3 6 | 2 6 14 | 1 |
| 5 | Bài 4: Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn 4.1 Chuẩn bị môi trường nuôi cấy, phân lập vi khuẩn 4.2 Nuôi cấy vi khuẩn 4.3 Phân lập vi khuẩn 4.4 Phương pháp định lượng vi khuẩn | 33 | 2 2 1 1 | 7 7 5 7 | 1 |
| 6 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 3 |  |  | 3 |
|  | Cộng: | 120 | 30 | 83 | 7 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu									Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của mô đun, ...

2. Nội dung

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun

2.2. Giới thiệu nội dung mô đun

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá mô đun

2.4. Mối quan hệ của mô đun với mô đun khác

Bài 1: Sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm				Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

- Liệt kê và nêu được chức năng các dụng cụ, thiết bị trong phòng thí nghiệm

- Nhận dạng và sử dụng được các dụng cụ thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

2. Nội dung

  - Những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm

1.1.1. Quy tắc an toàn đối với hóa chất

1.1.2 Quy tắc an toàn đối với vi sinh vật

1.2 Các loại dụng cụ, thiết bị thí nghiệm

1.2.1 Dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm

1.2.2 Thiết bị thường dùng trong phân tích thủy hóa, thủy sinh và vi sinh

1.3 Kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm

1.3.1. Rửa dụng cụ

1.3.2. Làm khô các dụng cụ

1.3.3. Sử dụng cân (điện tử)

1.3.4. Sử dụng kính hiển vi

1.3.7. Sử dụng pipet

1.3.8. Sử dụng buret

Kiểm tra định kỳ

Bài 2: Phân tích các yếu tố thủy hóa trong các ao nuôi thủy sản   	     Thời gian: 39 giờ

1. Mục tiêu

- Liệt kê được dụng cụ, hóa chất dùng để pha hóa chất và phân tích chỉ tiêu COD, Oxy hòa tan, CO2, kiềm tổng

- Thực hiện được pha hóa chất đúng kỹ thuật.

- Phân tích được các chỉ tiêu COD, Oxy hòa tan, CO2, kiềm tổng.

2. Nội dung

2.1 Pha hóa chất theo nồng độ phần trăm

2.1.1. Tính toán

2.1.2. Pha hóa chất

2.2 Pha hóa chất theo nồng độ phân tử gram

2.2.1. Tính toán

2.2.2. Pha hóa chất

Kiểm tra định kỳ

2.3 Phân tích chỉ tiêu COD

2.3.1. Thu mẫu nước

2.3.2. Cố định hóa chất

2.3.3. Phân tích

2.3.4. Đọc kết quả

2.4 Phân tích chỉ tiêu Oxy hòa tan

2.4.1. Thu mẫu nước

2.4.2. Cố định hóa chất

2.4.3. Phân tích

2.4.4. Đọc kết quả

2.5 Phân tích chỉ tiêu CO2

2.5.1. Thu mẫu nước

2.5.2. Cố định hóa chất

2.5.3. Phân tích

2.5.4. Đọc kết quả

2.6 Phân tích chỉ tiêu kiềm tổng

2.6.1. Thu mẫu nước

2.6.2. Cố định hóa chất

2.6.3. Phân tích

2.6.4. Đọc kết quả

2.7 Phân tích thủy sinh

2.7.1. Thu mẫu nước

2.7.3. Phân tích

Bài 3: Nuôi sinh khối tảo 							Thời gian: 33 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được các môi trường nuôi tảo

- Thực hành được vệ sinh bể và xử lý nước

- Thực hành được pha môi trường dinh dưỡng Walne

- Thực hành được nuôi tảo sinh khối.

2. Nội dung

3.1 Pha môi trường dinh dưỡng Walne

3.1.1 Các môi trường nuôi tảo

3.1.2 Pha môi trường dinh dưỡng Walne

3.2 Vệ sinh bể và xử lý nước

3.2.1 Vệ sinh bể

3.2.2 Xử lý nước

3.3 Nuôi sinh khối

3.3.1 Nuôi giai đoạn 1

3.3.2 Nuôi giai đoạn 2

Kiểm tra định kỳ

Bài 4: Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn 					Thời gian: 33 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được các môi trường dinh dưỡng nuôi vi khuẩn

- Thực hành pha môi trường dinh dưỡng

- Thực hành nuôi cấy và phân lập vi khuẩn.

- Xác định được mật độ vi khuẩn

2. Nội dung

4.1 Chuẩn bị môi trường nuôi cấy, phân lập vi khuẩn

4.1.1 Phân loại môi trường dinh dưỡng

4.1.2 Pha môi trường lỏng (dịch thể)

4.1.3 Pha môi trường đặc (thạch)

4.2  Nuôi cấy vi khuẩn

4.2.1  Cấy trên thạch nghiêng

4.2.2  Cấy trên đĩa pêtri

4.3 Phân lập vi khuẩn

4.2.1  Phân lập vi khuẩn trên môi trường NA

4.2.2  Phân lập vi khuẩn trên môi trường TCBS

4.2.3  Phân lập vi khuẩn trên môi trường Chromagar

4.4  Phương pháp định lượng vi khuẩn

4.4.1 Pha loãng mẫu

4.4.2 Phương pháp đếm khuẩn lạc

4.4.2.1 Phương pháp hộp đổ

4.4.2.2 Phương pháp cấy trải bề mặt

4.4.3 Cách tính mật độ vi khuẩn

Kiểm tra định kỳ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành, phòng thực tập vi sinh

- Trang thiết bị máy móc:

- Cân điện tử, tủ sấy, nồi hấp vô trùng, tủ ấm,..

- Máy bơm nước, Máy thổi khí, Máy phát điện

- Kính hiển vi

- Projector, máy vi tính

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Học liệu: Trần Chí Liên, 2017. Tài liệu mô đun kỹ thuật phòng thí nghiệm

*Vật liệu và dụng cụ:

- Mẫu tôm giống thẻ chân trắng (tôm sú)

- Mẫu tảo giống thuần (tảo khuê)

- Môi trường dinh dưỡng: Walne, NA, TCBS, Chromagar

- Agar, thịt heo, khoai tây, đường, cám, giá đậu,..

- Nhiệt kế, Test pH, Test oxy, đĩa secchi, găng tay

- Xô (thau), ca, bể composite, túi PE, dây sục khí, đá bọt, van T, bếp gas, bình gas, thớt, dao, muỗng..

-  Kệ 3 tầng, đèn neon 1,2m

-  Buồng đếm hồng cầu, bình tam giác, cốc thủy tinh, ống đong, đĩa petri, lọ nút mài trắng (đen), pipet, buret, đũa thủy tinh, phễu thủy tinh, lame, lamella, ống hút nhỏ giọt, giấy lọc, muỗng, chổi rửa ống nghiệm, đèn cồn, que cấy, que trang,...

- Cồn 90o, Xăng hoặc dầu, xà phòng,

- Hóa chất: muối ăn, formol, thuốc tím, xanh metylen, KMnO4 0.05N, NaOH 0.4M, KI 10%, H2SO4 4N, Na2S2O3 0.05N, MnSO4, KI-NaOH, H2SO4 đđ, Na2S2O3 0,01N, hồ tinh bột 1%, Chloroform; NaOH tiêu chuẩn 0,1N; NaOH 0,01N; dd đệm pH= 8,3; phenolphthalein 1%. dd H2SO4 0,01N; methyl orange 0,1%; KHCO3 0,1N

4. Các điều kiện khác: phòng cấy vi sinh

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

    - Kiến thức:

- Các loại dụng cụ và chức năng của các loại dụng cụ trong PTN

- Phân tích các yếu tố thủy hóa trong các ao nuôi thủy sản

- Phân lập và nuôi sinh khối tảo

- Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn

    - Kỹ năng

- Thao tác đúng các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm

- Thao tác thu mẫu, bảo quản mẫu, phân tích các yếu tố thủy hóa trong các ao nuôi thủy sản.

- Thao tác pha môi trường dinh dưỡng và nuôi sinh khối tảo

- Thao tác pha môi trường dinh dưỡng nuôi cấy, phân lập vi khuẩn

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Khả năng tổ chức, phối hợp và trách nhiệm với công việc

2. Phương pháp:

Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

Thời gian thi: 20 - 30 phút/ sv

Hình thức thi: Vấn đáp + thực hành

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Bộ đề thi thực hành gồm các nội dung: pha hóa chất, phân tích các yếu tố thủy hóa, thủy sinh trong các ao nuôi thủy sản, Phân lập và nuôi sinh khối tảo, Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ Cao đẳng 9+.

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

- Phần lý thuyết:

- Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (thảo luận nhóm, phương pháp đàm thoại gợi mở…) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

- Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mô hình trong giảng dạy lý thuyết để sinh viên nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

- Phần thực hành: Giáo viên hướng dẫn sinh viên xây dựng quy trình phân tích các yếu tố thủy hóa, thủy sinh trong các ao nuôi thủy sản, Phân lập và nuôi sinh khối tảo, Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn.

* Đối với người học:

- Sinh viên tự tra cứu tài liệu, hình ảnh bệnh liên quan đến quy trình phân tích các yếu tố thủy hóa, thủy sinh trong các ao nuôi thủy sản, Phân lập và nuôi sinh khối tảo, Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn.

- Tích cực thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ giáo viên phân công.

- Thực hiện nghiêm sự phân công nhóm thực tập, nội qui trại, đảm bảo an toàn.

- Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các yếu tố thủy hóa-thủy sinh trong các ao nuôi thủy sản, Phân lập và nuôi sinh khối tảo, Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn.

4. Tài liệu tham khảo:

- Khoa thủy sản, 2002. Giáo trình thực tập vi sinh đại cương. Đại học Cần Thơ

- Lam Mỹ Lan, 2002. Thực vật thủy sinh. Đại học Cần Thơ

- Trương Quốc Phú, 2003. Phân tích chất lượng nước và quản lý môi trường ao nuôi thủy sản. Đại học Cần Thơ